## Příloha A. Návrh formuláře pro základní informace o systému zásobování vodou

| Základní informace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provozovatel |  |  |
|  | rok |  |
| Strukturální data |  |  |
| Počet zásobovaných obyvatel |  |  |
| Počet odběratelů |  |  |
| Odběratelé se speciálními požadavky na dodávku vody (např. nemocnice) |  |  |
| Jiní významní odběratelé |  |  |
| Počet vodoměrů |  |  |
| Celková délka sítě (m) |  |  |
|  | šedá litina |  |
|  | tvárná litina |  |
|  | ocel |  |
|  | azbestocement |  |
|  | plast |  |
|  | další |  |
| Čerpaná voda m3/rok |  |  |
| Povrchová |  |  |
|  | zdroj 1... (specifikovat) |  |
|  | zdroj 2... (specifikovat) |  |
| Podzemní |  |  |
|  | zdroj 1... (specifikovat) |  |
|  | zdroj 2... (specifikovat) |  |
| Čerpaná voda celkem |  |  |
| Voda nakupovaná od jiného výrobce |  |  |
| Vyráběná / dodávaná voda m3/rok |  |  |
| Domácnosti |  |  |
| Průmysl |  |  |
| Různé (fontány, hydranty) |  |  |
| Ztráty |  |  |
| Dodávání vody jinému distributorovi |  |  |
| Spotřeba vody na úpravně |  |  |
| Vyráběná / dodávaná voda celkem |  |  |
| Průměrná spotřeba l/os./den |  |  |
| Domácnosti |  |  |
| Celkově |  |  |

## Příloha B. Návrh formuláře s informacemi o zaměstnanci

| Informace o zaměstnanci |  |
| --- | --- |
| Jméno pracovníka |  |
| Adresa |  |
| Kontakty |  |
| Pracovní pozice |  |
| Hlavní úkoly |  |
| Zodpovědnost |  |
| Kvalifikace, školení |  |
| Nadřízený |  |
| Jméno, pozice, kontakty |  |
| Zástupce |  |
| Jméno, pozice, kontakty |  |

## Příloha C. Návrh formuláře pro dokumentaci jednorázového opatření k odstranění (snížení) rizika

| Dokumentace opatření k odstranění (snížení) rizika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | číslo: XX |
| Riziko (kritický bod) | Nezabezpečený vstup do jímacího zařízení |  |  |
| Popis situace |  |  |  |
| Otevřená šachta – riziko kontaminace vody zvířaty, lidmi apod. |  |  |  |
|  | Autor: Novák | Datum: 3. 3. 2008 |  |
| Nápravná opatření |  |  |  |
| Zajistit vstup uzamykatelnými dveřmi. Zodpovědnost: p. Černý do 1. 4. 2008. |  |  |  |
|  | Autor: Novák | Datum: 3. 3. 2008 |  |
| Provedená opatření |  |  |  |
| Zajištěný vstup uzamykatelnými dveřmi. |  |  |  |
|  | Autor: Černý | Datum: 25. 3 .2008 |  |
| Kontrola |  |  |  |
| Uzamčený vstup. |  |  |  |
|  | Autor: Novák | Datum: 1. 4. 2008 |  |

## Příloha D. Návrh formuláře pro dokumentaci plánu střednědobých a dlouhodobých opatření

Plán střednědobých a dlouhodobých opatření

| Kritický bod | Opatření | Časový odhad splnění | Priorita | Splněno Datum/podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritický bod | Opatření | Časový odhad splnění | Priorita | Splněno Datum/podpis |

## Příloha E. Návrh formuláře pro dokumentaci návodu k údržbě

| Návod k údržbě | Č. |
| --- | --- |
| Kritický bod: |  |
| Úsek/oblast údržby (Jaký úsek je třeba posoudit a podrobit údržbě?) |  |
| Časové údaje (Kdy a jak často?) |  |
| Pracovní návod (Co je třeba udělat?) |  |
| Potvrzení o provedení (Kdo a kdy nějakou údržbu provedl?) |  |

Dne:.......................Vyhotovil:........................

## Příloha F. Návrh formuláře pro dokumentaci návodu ke sledování (monitorování) kritického bodu

| Návod ke sledování kritického bodu | Č. |
| --- | --- |
| Kritický bod: |  |
| Místo (Kde se měří nebo kontroluje?) |  |
| Časové údaje (Kdy a jak často?) |  |
| Měřené veličiny (Co se měří nebo kontroluje?) |  |
| Způsob měření (Čím se měří nebo kontroluje?) |  |
| Dokumentace (Jak se výsledky měření kontrolují, protokolují a archivují?) |  |
| Požadovaná hodnota a pásmo tolerance (Jaké jsou varovné/kritické limity?) |  |
| Opatření při odchýlení od požadované hodnoty (Jak dojde k nahlášení odchylky a k zásahu?) |  |
| Odpovědnost - za zásah - za kontrolu měřicích přístrojů a pomůcek |  |

Dne:............................Vyhotovil:.....................

Příloha G. Návrh kontrolního seznamu pro každoroční hodnocení systému zásobování vodou

(Poznámka: údaje uvedené kurzívou jsou míněny jako příklad.)

| Oblast | Aspekt | Požadavky |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voda | Kvalita: | senzoricky nezávadná |  |
|  | Výsledky vyšetření: | zákonné předpisy dodrženy |  |
| Zařízení | Ochranná pásma: | stanovena | vyznačena/oplocena |
|  | Stavební objekty: | prostory s (čistou) vodou jsou odděleny od prostor ostatních činností |  |
|  |  | odpovídající obměna vody (nedochází k neodůvodněné stagnaci vody v objektu) |  |
|  |  | stavebně (technicky) způsobilé |  |
|  |  | snadno čistitelné |  |
|  |  | vhodně dimenzované |  |
|  | Ventilace: | zajištěná | dostatečná |
|  | Osvětlení: | přiměřené |  |
|  | Okna/dveře/odtoky: | zajištěny proti neautorizovanému vstupu osob |  |
|  |  | zajištěny proti přístupu hmyzu, hlodavců a dalším zdrojům nečistot |  |
|  | Poklopy a stěny: | nehrozí rizikem kontaminace |  |
|  | Zařízení: | přiměřené |  |
|  |  | nehrozí rizikem kontaminace |  |
|  | Dezinfekce: | účinná |  |
|  |  | v systému správně umístěná |  |
|  | Kontrola zákalu: | s možností odkalení |  |
|  | Filtry: | stavebně a technicky způsobilé | řádně provozované |
|  | Čisticí pomůcky: | přiměřený sortiment |  |
|  | Možnost odběru vzorků: | existuje |  |
|  | Likvidace odpadů a odvádění srážkové vody: | zajištěno |  |
| Procesy | Kontrola: | odpovídající účelu |  |
|  | Odběr vody: | odpovídající kapacitě zdroje |  |
|  | Úprava: | přiměřená (kvalitě surové vody) |  |
|  | Vodojem/doprava: | chráněné před negativními zásahy |  |
|  | Údržba: | pravidelná a přiměřená | oddělení čistého a nečistého provozu (práce na vodovodu versus práce na kanalizaci), včetně nástrojů a ochranných pomůcek |
|  | Čištění: | přiměřené a cílené |  |
|  |  | čisté prostory/pracovní plochy/čisté nářadí |  |
|  | Boj proti škůdcům: | přiměřený |  |
|  | Osobní hygiena: | přiměřená |  |
|  | Školení: | provádí se | přiměřená |
|  | Řízení provozu: | přiměřené |  |
|  | Vlastní kontrola: | provádí se |  |
|  | Záznamy (dokumentace provozu): | přiměřené |  |
| Organizace | Dokumentace (existence dokumentů o zařízeních, provozu a organizaci): | popis provozu | odborné kompetence |
|  |  | popis zařízení | organizace a řízení práce |
|  | Analýza nebezpečí: | provedena | odpovídající danému provozu |
|  | Kontrolní body: | zjištěny, stanoveny | odpovídající danému provozu |
|  | Nápravná opatření: | určena | odpovídající danému účelu |
|  | Návody, pokyny, směrnice: | vyhotoveny | odpovídající danému účelu |
|  | Plán odběru vzorků: | stanoven | účelný a dostatečný |
|  | Záznamy: | existují |  |
|  | Havarijní plán: | vypracován |  |
|  | Informace pro spotřebitele: | vypracovány |  |

## Příloha H. Použitá literatura

- Bartram, J., Corrales, L., Davison, A., Deere, D., Drury, D., Gordon, B., Howard, G., Rinehold, A., and Stevens, M. Water safety plan manual: step-by-step risk management for drinking-water suppliers. WHO: Geneva, 2009, 108 p.

- ČSN EN 15975-2: 2014 Zabezpečení dodávky pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový management. Část 2: Management rizik.

- Davison, A., Howard, G., Stevens, M., Allan, P., Fewtrell, L., Deere, D., and Bartram, J. Water Safety Plans. Managing drinking-water quality from catchment to consumer. (WHO/SDE/WSH/05.06). Geneva: WHO, 2005. Česky: Plány pro zajištění bezpečnosti vody. Řízení kvality pitné vody od povodí ke spotřebiteli. WHO/SDE/WSH/05.06. Vydala Vodárenská akciová společnost a.s., Brno, 2006.

- Hinweis W 1001. Sicherheit in der Trinkwasserversorgung – Risikomanagement im Normalbetrieb (Bezpečnost v zásobování pitnou vodou – management rizik za normálního provozu). DVGW, 2008.

- IWA (International Water Association). The Bonn Charter for Safe Drinking Water, September 2004. Česky vyšlo (Bonnská charta pro bezpečnou pitnou vodu) v časopise SOVAK, 2005, č. 7–8, s. 20–23.

- Nouzové zásobování pitnou vodou (metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu). Praha: SZÚ, 2018.

- Regulation W 1002. Recommendations for a simple quality assurance system for water supplies (WQS) (Doporučení pro jednoduchý systém zajištění kvality pro zásobování vodou). SVGW, 2003.

- Richtlinie W 88. Anleitung zur Einführung eines einfachen Wasser-Sicherheitsplanes. ÖVGW, 2008.

- TECHNEAU: Report D 4.1.4. Identification and description of hazards for water supply systems. A catalogue of today’s hazards and possible future hazards. August 2008. Dostupné (23.1.2013) na http://www.techneau.org/index.php?id=124. V českém překladu (Databáze nebezpečí projektu TECHNEAU) dostupné na http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/pitna-voda.

- Tuhovčák, L., Ručka, J., Kožíšek, F., Pumann, P., Hlaváč, J., Svoboda, M. aj. (2010). Analýza rizik veřejných vodovodů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, 254 s. ISBN 978-80-7204-676-8.

- WHO. A practical guide to Auditing water safety plans. WHO+IWA, Geneva 2015.WHO. Guidelines for Drinking-Water Quality. Chapter 4: Water safety plans. 4th edition. WHO: Geneva, 2011.

- WHO. Water Safety Planning for Small Community Water Supplies. Step-by-step management guidance for drinking-water supplies in small communities. WHO: Geneva 2012.